## Materiały elektryczne
Nr sprawy : 04 / D / 2019
Załącznik Nr 5 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I Materiały eklektryczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednosta miary | ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto
1 | Wyłącznik różnicowy CF-16 25A (trófazowy) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wyłącznik różnicowy EFI 6-2 (jednofazowy) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rozłącznik 3p 100A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | ETIMAT 1p C63 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | ETIMAT 3p C16wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | ETIMAT 3p C20wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | ETIMAT 3p C25wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | ETIMAT 3p B16wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | ETIMAT 3p B20wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
10 | ETIMAT 3p B25wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
11 | ETIMAT 1p B10 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | ETIMAT 1p B16wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
13 | ETIMAT 1P B20 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
14 | ETIMAT 1p B25wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
15 | ETIMAT 1p C16 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
16 | ETIMAT 1p C20 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
17 | ETIMAT 1p C25 wył.nadprąd | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
18 | ETIMAT 1p C32 wył.nadprąd. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | Gniazdo poj. n/t z bolcem | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
20 | Gniazdo podw. n/t z bolcem | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
21 | Gniazdo poj. p/t z bolcem | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
22 | Gniazdo podw.p/t z bolcem | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
23 | Gniazdo poj. herm z bolcem | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
24 | Gniazdo podw.herm z bolcem | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
25 | Gniazdo poj. n/t | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
26 | Gniazdo podw. n/t | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
27 | Gniazdo poj. p/t | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
28 | Gniazdo podw.p/t | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
29 | Gniazdo poj. herm | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
30 | Gniazdo podw.herm | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
31 | Gniazdo bezp. natablicowe 25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
32 | Gniazdo bezp. zatablicowe 25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
33 | Gniazdo bezp. natablicowe 32A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
34 | Gniazdo bezp. zatablicowe 32A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
35 | Rozdzielnia n/t 2 polowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
36 | Rozdzielnia n/t 4 polowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
37 | Rozdzielnia n/t 6 polowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
38 | Rozdzielnia n/t 8 polowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
39 | Rozdzielnia n/t 10 polowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
40 | Rozdzielnia n/t 12 polowa | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
41 | Osłonka rozdzielni | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
42 | Szyna izolowana 1 biegowa (jednofazowa) 12 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
43 | Szyna izolowana 3 biegowa (trójfazowa) 12 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
44 | Driva do rigipsu metalowa- plastikowa | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
45 | Łącznik p/t światło ŁP-5E (światło/przycisk) | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
46 | Łącznik p/t pojedynczy ETA ŁP-1E (wył.) | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
47 | Łącznik p/t pojedyńczy (wyłącznik) | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
48 | Łącznik p/t podwójny (świecznikowy) | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
49 | Łącznik p/t schodowy | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
50 | Łącznik n/t pojedynczy (wyłącznik) | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
51 | Łącznik n/t podwójny (świecznikowy) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
52 | Łącznik n/t schodowy | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
53 | Łącznik p/t krzyżowy | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
54 | Łącznik hermet. światło-przycisk | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
55 | Łącznik hermet.pojedynczy (wyłącznik) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
56 | Łącznik hermet.schodowy | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
57 | Łącznik hermet.podwójny (świecznikowy) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
58 | Łącznik n/t krzyżowy | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
59 | Łącznik p/t dzwonek | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
60 | Łącznik światło-dzwonek | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
61 | Listwa 12 torowa fi 2,5 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
62 | LIstwa 12 torowa fi 4,0 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
63 | Listwa 12 torowa fi 6,0 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
64 | Listwa 12 torowa fi 10,0 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
65 | Listwa 12 torowa fi 16,0 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
66 | Listwa 12 torowa fi 25,0 | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
67 | Puszka hermeryczna n/t pusta IP-42 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
68 | Puszka hermeryczna n/t pusta (średnia) | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
69 | Puszka hermeryczna n/t pusta (duża) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
70 | Puszka p/t PK-60F (płytka) | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
71 | Puszka p/t PK-70F (płytka) | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
72 | Puszka p/t PK-80F (płytka) | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
73 | Puszka P-2 pusta | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
74 | Puszka PK-4 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
75 | Puszka p/t głęboka fi 60 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
76 | Puszka do gipsu głęboka fi 60 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
77 | Puszka do gipsu płytka fi 60 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
78 | Puszka do gipsu łączona płytka | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
79 | Puszka do gipsu łączona głęboka | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
80 | Puszka IP-55 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
81 | Dekiel uniwersalny 70/80 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
82 | Wkładka topikowa Bi-Wts 16A | szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
83 | Wkładka topikowa Bi-Wts 20A | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
84 | Wkładka topikowa Bi-Wts 25A | szt. | 250 |  | 0 | 0 | 0
85 | Wkładka topikowa Bi-Wts 35A | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
86 | Wkładka topikowa Bi-Wts 63A | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
87 | Rurka biała 3m fi 16 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
88 | Rurka biała 3m fi 18 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
89 | Rurka biała 3m fi 20 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
90 | Rurka biała 3m fi 22 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
91 | Rurka biała 3m fi 28 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
92 | Złączka biała do rurek fi 16 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
93 | Złączka biała do rurek fi 18 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
94 | Złączka biała do rurek fi 20 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
95 | Złączka biała do rurek fi 22 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
96 | Złączka biała do rurek fi 28 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
97 | Uchwyt do rurek fi 16 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
98 | Uchwyt do rurek fi 18 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
99 | Uchwyt do rurek fi 20 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
100 | Uchwyt do rurek fi 22 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
101 | Uchwyt do rurek fi 28 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
102 | Rurka peszla PCV FI 25 | mb. | 50 |  | 0 | 0 | 0
103 | Rurka peszla PCV FI 40 | mb. | 50 |  | 0 | 0 | 0
104 | Wtyczka uni schuko | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
105 | Oprawa Panda okrągła mleczna z czujnikiem | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
106 | Plafon z czujnikiem ruchu DRM-03 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
107 | Oprawa z czujnikiem ruchu GTV | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
108 | Przewód YDY p 2x1,5 450/750V | mb | 250 |  | 0 | 0 | 0
109 | Przewód YDY p 3x1,5 450/750V | mb | 600 |  | 0 | 0 | 0
110 | Przewód YDY p 4X1,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
111 | Przewód YDY p 5X1,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
112 | Przewód YDY p 2x2,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
113 | Przewód YDY p 3x2,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
114 | Przewód YDY p 4x2,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
115 | Przewód YDY p 5x2,5 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
116 | Przewód YDY p 2x4 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
117 | Przewód YDY p 3x4 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
118 | Przewód YDY p 4x4 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
119 | Przewód YDY p 5x4 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
120 | Przewód YDY p 2x6 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
121 | Przewód YDY p 3x6 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
122 | Przewód YDY p 4x6 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
123 | Przewód YDY p 5x6 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
124 | Przewód YDY p 2x10 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
125 | Przewód YDY p 3x10 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
126 | Przewód YDY p 4x10 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
127 | Przewód YDY p 5x10 450/750V | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
128 | Taśma elektroizolacyjna kolorowa | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
129 | Flop do 2x1,5 mm 450/750 | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
130 | Flop do 3x1,5 mm 450/750 | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
131 | Flop do 2x2,5 mm 450/750 | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
132 | Flop do 3x2,5 mm 450/750 | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
133 | Końcówka 27A 35 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
134 | Bateria 6LR61 9V | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
135 | Bateria CR 1620 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
136 | Fael oprawa tld 36W | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
137 | Lampa ML 160W E27 230V | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
138 | Świetlówka NL-t8 36W | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
139 | Świetlówka 2D 21W | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
140 | Świetlówka TLD 36W/865 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
141 | Świetlówka PL-C 18W/840/2P | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
142 | Świet.komp.DD-28W/4P | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
143 | Plafon led min 32 led z czujnikiem mikrofalowym 3600 - 24V | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
144 | Plafon led min 32 led z czujnikiem mikrofalowym 3600 - 230V | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
145 | Elfon zasilacz domofonowy EWD 3L | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
146 | Elter moduł awaryjny 58W | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
147 | Świetlówka NL-T8 18W | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
148 | Świetlówka T5-13V | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
149 | Żarówka 25W/24V E27 | szt. | 800 |  | 0 | 0 | 0
150 | Oprawa rastrowa 18W | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
151 | Zapłonnik ZTE/2 4-65W, 80W | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
152 | Zapłonnik ZTA 4-22W | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
153 | Świetlówka LF80 58W | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
154 | Puszka do złącza odgromowego | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
155 | Izolacyjne złącze bezp.izk 4-01 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
156 | Osram lampa HQI-E 70/NDL | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
157 | Rękawice portwest z PCV | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
158 | Oprawa WOS-100W bez klosza | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
159 | Opr.Panda okr.duża 100W IP65 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
160 | Geneway unifon wl-02 nlfd | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
161 | Latarka led | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
162 | Latarka czołowa LED | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
163 | Klosz 2003 WOS-100 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
164 | Fael stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
165 | Lampa rtęciowo-żar | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
166 | Pierścień porc. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
167 | Puszka PHS-5 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
168 | WLS - 70W TC E27 lampa sod. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
169 | Świetlówka 11W/830 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
170 | PCE wtyczka GUMA UNISCHUKO 16A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
171 | Lampa LRF 125W E-27 rtęciowa | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
172 | L 36W/865 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
173 | L 18W/830 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
174 | LRF-250W E40 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
175 | Wtyczka boczna | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
176 | Uchwyt wsuwka YDYp 3x1,5 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
177 | Uchwyt wsuwka YDYp 2x1,5 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
178 | Dzwonek b/p | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
179 | Stycznik SM 425 230 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
180 | Gong bim-bam 230V | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
181 | Unifon urmet 5-przewodowy | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
182 | Kłódka energetyczna na trójkąt | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
183 | Unifon slim dwuprzewodowy | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
184 | Taśma elektroizolacyjna | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
185 | Taśma aluminium do przewodów cięta | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
186 | Gwoździe papowe ocynk 35mm | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
187 | Kołek koszulka fi 6x30 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
188 | Spoiwo lutownicze | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
189 | Rygiel elektrom. R-3 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
190 | Elektrozaczep b/blokady R-4 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
191 | Środek do czyszczeni styków R-10/R-11 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
192 | Lampa halogenowa 12V 35w | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
193 | Elgo statecznik uniwersalny | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
194 | Żarówka 12V 0,7A | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
195 | Elfon panel MD 10/A 10 abonentów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
196 | Elfon panel MDR 0/A z modułem rozmownym | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
197 | Elfon panel MDR 6 abonentów z mod.rozm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
198 | Elfon panel MD 6/A abonentów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
199 | Elfon panel MD 5/A 5 abonentów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 | Elfon ramka R1/A podtynkowa dla jednego modułu | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
201 | Elfon ramka R 2/A podtynkowa dla 2 modułów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | Elfon ramka R 4/A podtynkowa dla 4 modułów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
203 | Elfon ramka R3/A podtynkowa dla 3 modułów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
204 | Elfon zasilacz domofonu EWD 10 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
205 | Elfon zasilacz domofonowy EWD 10/20 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
206 | Elfon panel MDR 2 z modułem rozmownym | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
207 | Elfon panel MDR 5 z modułem rozmownym | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
208 | Cyfral płytka TD-4 uzbrojona | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
209 | Cyfral płytka TD-6K dwa przyciski | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
210 | Łącznik p/t ŁP-1E | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
211 | Płytka rozgałęźna 4x25mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
212 | Cyfral płytka TD-6k uzbrojona | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
213 | Elfon panel MD 10/A 20 abonentów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 | Żarnik halogen 60W | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
215 | Podtynkowa ramka na 2 panele | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
216 | Rygiel symetryczny mały OR-EZ 4001 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
217 | Głośnik centrali domofonowej | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
218 | Szczypce uniwersalne | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
219 | Kaseta mifon bez przycisku | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
220 | Kluczyk do kaset | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
221 | Komol.montaż.elektrozaczepu REG | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
222 | Szczypce wydłużone | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
223 | AS-B24 aut.schodowy 16A | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
224 | AWZ automat zmierzch.herm. 16A | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
225 | AWZ automat zmierzch.herm. 10A | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
226 | AS-B24 aut.schodowy 16A | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
227 | AS-B220 aut.schodowy 230V/16A | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
228 | AZH aut.hermet.1-A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
229 | ZCM-11 program. | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
230 | PCZ-524 zegar ster.astronomiczny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
231 | PCZ-525.1 zegar ster,astronow. | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
232 | Czujnik ruchu mikrofalowy 360 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
233 | Kanał-koryto kablowe 15x10 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
234 | Kanał-koryto kablowe 15x15 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
235 | Kanał-koryto kablowe 17x15 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
236 | Kanał-koryto kablowe 20x12 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
237 | Kanał-koryto kablowe 20x18 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
238 | Kanał-koryto kablowe 25x20 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
239 | Kanał-koryto kablowe 35x15 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
240 | Kanał-koryto kablowe 40x25 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
241 | Kanał-koryto kablowe 50x30 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
242 | Kanał-koryto kablowe 60x60 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
243 | Kanał-koryto kablowe 90x60 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
244 | Wtyczka jednofazowa z uziemieniem | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
245 | Żarówka halogenowa 100W | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
246 | Żarówka halogenowa 75W | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
247 | Przewód YKSY 1x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
248 | Przewód YKSY 2x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
249 | Przewód YKSY 3x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
250 | Przewód YKSY 5x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
251 | Przewód YKSY 7x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
252 | Przewód YKSY 10x2x0,5 | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
253 | Przewód YDY okrągły 2x1,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
254 | Przewód YDY okrągły 3x1,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
255 | Przewód YDY okrągły 2x2,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
256 | Przewód YDY okrągły 3x2,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
257 | Przewód YDY okrągły 2x4mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
258 | Przewód DY pojedynczy 1x1,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
259 | Przewód DY pojedynczy 1x2,5mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
260 | Przewód DY pojedynczy 1x4mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
261 | Przewód DY pojedynczy 1x6mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
262 | Przewód DY pojedynczy 1x10mm | mb, | 10 |  | 0 | 0 | 0
263 | Odgałęźnik 8 wylot 5x25mm pusty | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
264 | Koszulka termokurczliwa fi 6,4 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
265 | Gniazdo hermetyczne okapturzone BI KO 2X25A | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
266 | Gniazdo hermetyczne okapturzone BI KO 3X25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
267 | Tablica licznikowa jednofazowa | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
268 | Tablica licznikowa trójfazowa | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
269 | Tablica licznikowa jednofazowa z zabezp. | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
270 | Tablica licznikowa trójfazowa z zabezp. | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
271 | Listwa elektrozaczepu mała | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
272 | Listwa elektrozaczepu duża | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
273 | Listwa elektrozaczepu kątowa | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
274 | Czujka ruchu 24 V | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
275 | Wkładka topikowa Bi-Wts 100A | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
276 | Uchwyt montażowy hakowy 2x1,5mm | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
277 | Uchwyt montażowy hakowy 3x1,5mm | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
278 | Uchwyt montażowy hakowy 2x2,5mm | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
279 | Uchwyt montażowy hakowy 2x2,5mm | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
280 | Kołek rozporowy fi 6x4 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
281 | Kołek rozporowy fi 6x6 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
282 | Kołek rozporowy fi 6x8 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
283 | Kołek rozporowy fi 8x6 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
284 | Kołek rozporowy fi 8x6 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
285 | Kołek rozporowy fi 8x8 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
286 | Kołek rozporowy fi 8x10 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
287 | Kołek rozporowy fi 8x12 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
288 | Bateria AAA 1,5V | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
289 | Tarel odgałęźnik izolowany 5x4 z wkładką 003731 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
290 | Tarel odgałęźnik izolowany 5x10 z wkładką 003830 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
291 | Tarel odgałęźnik izolowany 5x25z wkładką 0039 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
292 | Pawbol listwa zaciskowa lg 1x25/16e.4028 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
293 | Pawbol listwa zaciskowa lgz 5x35/16 e 4102 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
294 | Simet odgałęźnik lz 5x25/10 wyk. Żółty | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
295 | Ergom tulejka alu.2 za 10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
296 | Ergom tulejka alu.2 za16 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
297 | Ergom tulejka alu.2 za 25 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
298 | Ergom tulejka alu.2 za 35 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
299 | Ergom tulejka alu.2 za 50 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
300 | Ergom tulejka cu kld 10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
301 | Ergom tulejka cu kld 16 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
302 | Ergom tulejka cu kld 25 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
303 | Ergom tulejka cu kld 35 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
304 | Ergom tulejka cu kld 50 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
305 | Ergom końcówka kdr cu 10/8 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
306 | Ergom końcówka kdr cu 16/8 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
307 | Ergom końcówka kdr cu 25/10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
308 | Ergom końcówka kdr cu 35/10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
309 | Ergom końcówka kdr cu 50/10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
310 | Ergom końcówka 2 kam al. 10/8 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
311 | Ergom końcówka 2 kam ai. 16/8 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
312 | Ergom końcówka 2 kam al. 25/10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
313 | Ergom końcówka 2 kam al. 35/10 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
314 | Eti wkładka topikowa WT 00 GF 25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
315 | Eti wkładka topikowa WT 00 C/Gg 25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
316 | Kluczyk trójkąt do kłódki energ. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
317 | Cyfral płytka elektroniki TD-3 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformator TMM 160/A/24V | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformator TMM 250/A/24V | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
320 | Naklejka wyłącznik główny | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
321 | Wkładka bezpiecznikowa BIWTS 50A | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
322 | Zasilacz do cyfrala (trafo) | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
323 | Cyfral ramka podtynkowa na 1 panel | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
324 | Cyfral ramka podtynkowa na 2 panele | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
325 | Cyfral ramka podtynkowa na 3 panele | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
326 | Cyfral centrala 2 lokatorów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
327 | Cyfral centrala 5 lokatorów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
328 | Cyfral centrala 8 lokatorów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
329 | Cyfral centrala 10 lokatorów | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
330 | Cyfral centrala 12 lokatorów | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
331 | Cyfral centrala 15 lokatorów | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
332 | Cyfral panel rozmówny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
333 | Cyfral centrala 20 lokatorów | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
334 | Przewód przyłączeniowy z wtyczką 3x1,5 4m | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
335 | Przewód przyłączeniowy z wtyczką 3x2,5 4m | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
336 | Wkładka dolna 25A | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
337 | Wkładka dolna 63A | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
338 | Oprawa porcelanowa WOS- 60 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
339 | Klosz WOS-60 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
340 | Opaska zaciskowa 180/4,8 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
341 | Kanlux DD-16W/4P (motylek) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
342 | Kanlux DD-21W/4P (motylek) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
343 | Kanlux DD-28W/4P (motylek) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
344 | Kanlux żarnik J-78mm J118mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
345 | Świetlówka T-5 35W | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
346 | Steinel klosz | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
347 | Świetlówka komp. PL-S 11W | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
348 | Akumulatory varta R6 2700 | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
349 | Bateria LR6 AA | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
350 | Akumulatory R03 1000 MAH | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
351 | Żarówka 24 V/60W | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
352 | Opaska zaciskowa 250/4,8 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
353 | Puszka nt pk-4 lux | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
354 | Otwornica SDS fi 60 do puszek | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
355 | Wiertło fi 10x1000 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
356 | Wiertło fi 10x600 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
357 | Wiertło fi 10x400 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
358 | Nóż do zagolania przewodów | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
359 | Gaz do lutownic | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
360 | Płytka elektroniki z przyciskami 10 abonentów cyfral I-9K | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
361 | Żarówka metalo-halogen. 70W | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
362 | Podlicznik energii elektrycznej do szyny 1F | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
363 | Podlicznik energii elektrycznej do szyny 3F | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
364 | Wskaźnik napięcia | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
365 | Plafon led min 32 led na 230 V | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
366 | Plafon led min 32 led na 24V | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
367 | Czujnik ruch 360 JQ 37 230V | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
368 | Etimat 1p nadprąd.40A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
369 | Etimat 1p nadprąd.50A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
370 | Etimat 3p nadprąd.32A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
371 | Etimat 3p nadprąd.40A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
372 | Etimat 3p nadprąd.50A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
373 | Żarówka 12V 21W/55W | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
374 | Żarówka 12V 21W | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
375 | Żarówka 12V 5W | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
376 | Żarówka H-7 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
377 | Żarówka H-1 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
378 | Oprawa Daba LED smd czujnikiem ruchu 10W 230 | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
379 | Oprawa LED Corso 14W | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
380 | Zestaw SDS 3-elementy | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
381 | Rurka kopoflwx fi 40 | mb, | 20 |  | 0 | 0 | 0
382 | Żarówka LED 10W 230V GU 10 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
383 | Gniazdo na szynę 230V 16A | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
384 | Żarówka led 24V | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
385 | Żarówka led 230V kula 360st. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
386 | Dzwonek na szynę | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
387 | Żarówka 230V 60W | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
388 | Żarówka 230V 40W | szt. | 400 |  | 0 | 0 | 0
389 | Rozdzielnia 9 m n/t | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
390 | Lampa Berg DL-35L mat chrom | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
391 | Gniazdo2x+0 Wierbka n/t | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
392 | Wkręt do płyty kart-gips 5/25 c | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
393 | Opaska kablowa GTM-150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
394 | Moduł szyna łącząca EVG-1PHAS/6 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
395 | Wkrętak pł.izolacyjny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
396 | Wiertło SDS 6/16cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
397 | Wiertło SDS 8/16cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
398 | Wiertło SDS 10/16cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
399 | Wiertło SDS 12/16cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
400 | Wiertło SDS 14/16cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
401 | Gniazdo n/t podw.z bolcem Ospel (wierbka) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
402 | Łacznik n/t poj.Ospel (wierbka) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
403 | Sygnalizador czadu mini 9V | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
404 | Puszka wierbka Ospel | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0