OPIS TECHNICZNY

do   projektu  zagospodarowania terenu przy  remoncie  stropu  nad przejazdem bramowym w budynku   mieszkalnym  wielorodzinnym   położonym  przy ul. Wesołej 17   w Suwałkach  na działce nr 11120  (budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją  Nr KL. WKZ 534/314/d/82  z dnia 24.02.1982 r )

Kat. obiektu  -  XIII

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem  inwestycji  jest  remont i  stropu nad   przejazdem bramowym     budynku  mieszkalnego , wielorodzinnego   zlokalizowanego przy ul. Wesołej 17  w  Suwałkach

dz. nr 11120 -   budynku  wpisanego do ewidencji  zabytków  (budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr KL. WKZ 534/314/d/82  z dnia 24.02.1982 r )

Na tym etapie  przewidziano następujący  zakres  robót  remontowych :

- wzmocnienie stropu belkami stalowymi ( 4 szt. )

- zabezpieczenie szczelin stropu  kotwami spiralnymi

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów stalowych konstrukcji

- ocieplenie stropu nad bramą

- uzupełnienie ubytków w murze

- wykonanie nowych tynków na ścianach

- zabezpieczenie atygrafitowe

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu :

Budynek mieszkalny z usługami  przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach  jest  kamienicą   z  początku    XX wieku , stanowiącą fragment pierzei zachodniej ul. Wesołej .  Jest to budynek 2-kondygnacyjny  z  dachem  wysokim  i  poddaszem  użytkowym . Budynek jest częściowo  podpiwniczony .  Na dziedziniec można  wjechać poprzez bramę wjazdową . Do budynku  głównego , od  strony północnej i południowej , dobudowane są  oficyny.  Powierzchnia dziedzińca  i  bramy  wjazdowej  są  utwardzone w sposób trwały o zmiennej  nawierzchni . Wody opadowe są odprowadzone w kierunku ulicy  Wesołej  .

3. Projektowane  zagospodarowanie działki

Nie przewiduje się zmiany uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną ani zagospodarowania terenu .

4. Zestawienie powierzchni   zagospodarowania działki

- powierzchnia opracowania  –    50,00 m2

5.  Ustalenia dotyczące ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz

dóbr kultury  współczesnej:

Inwestycja , zgodnie z Art.39 ust.3 ustawy Prawo budowlane   jest położona  w  granicach obszaru  historycznego układu  urbanistycznego miasta Suwałki , wpisanego  do  rejestru  zabytków  a  budynek główny jest  wpisany do ewidencji zabytków    (Nr KL. WKZ 534/314/d/82  z  dnia 24.02.1982 r )

6. Tereny  eksploatacji  górniczej:

Działka jest poza terenami i wpływami eksploatacji górniczej.

7.   Ustalenia dotyczące oddziaływania inwestycji na ochronę środowiska, przyrody, krajobrazu  i zdrowia ludzi:

Teren na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty żadną z form ochrony  przyrody
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i nie leży w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie będzie utrudniać prawidłowego funkcjonowania  obiektów i  terenów położonych
w sąsiedztwie zgodnie z ich  przeznaczeniem i  istniejącym zagospodarowaniem:

-  będzie dostęp do drogi publicznej  o szerokości utwardzonej jezdni pow. 4,50 m ;

- będzie możliwość korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz środków
łączności;

-  będzie dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt  ludzi;

-  nie utrudni zagospodarowania działek sąsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji będą zlokalizowane na terenie będącym do  dyspozycji inwestora na cele budowlane.  W czasie realizacji i eksploatacji  inwestycji nie będzie hałasu, wibracji, zakłóceń  elektrycznych i promieniowania jonizującego ponad obowiązujące normy określone przepisami prawa.

Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne poziom hałasu nie przekroczy  max .  65 dB  wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku .

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystąpi zanieczyszczenie powietrza,  wody  i gleby ponad obowiązujące normy określone przepisami prawa.

7.1. Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach części działek   nr 11120, część działki 11083 ( ulica Wesoła )

7.2. Projektowana inwestycja spełnia wymagania :

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
         technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75 
         poz. 690 z  późn. zm.)- §11, §13, , §57, §60, §309-312, §323-327

-   Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232

z późn. zm.) – art. 74-76

-    Załącznik  nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.  zmieniające 
      rozporządzenie w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku –   Tabela 1,2,4 liczba 
      porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Dane wynikające ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

Przed   przystąpieniem   do   robót   ociepleniowych    należy  wykonać  wszystkie  czynności   przygotowawcze  zawarte  w  projekcie  architektoniczno – budowlanym .

OPRACOWAŁ

- mgr inż. Lucyna  Huryn